## PPT O. EXTERIORES
PRESUPUESTO OBRAS EXTERIORES
PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC
Nombre de EE.SS : CENTRO DE SALUD HUANCARAMA
Categoria del EE.SS : I
Especialidad : Instalaciones para el sistema informático y de comunicaciones
Especialista Formulador : Ing. Wildor Loayza Carrasco
Item | Descripcion | Und. | Metrado | Costo Unitario | Costo Parcial
06.01 | OBRAS EXTERIORES
06.01.01 | OBRAS PRELIMINARES / CANALIZACION DE ENLACE
06.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO, RED DE COMUNICACIÓN | ml | 82.5 | 4.45 | 367.125
06.01.01.02 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA CABLE SUBTERRANEO | m3 | 28.875 | 43.56 | 1257.795
06.01.01.03 | PREPARACION DE CAMA DE APOYO | m2 | 16.5 | 32.64 | 538.56
06.01.01.04 | COLOCACION DE CINTA SEÑALIZADORA | ml | 82.5 | 3.18 | 262.35
06.01.01.05 | RELLENO Y APISONADO DE ZANJA | m3 | 20.625 | 21.68 | 447.15
06.01.02 | CABLES Y CONDUCTORES
06.01.02.01 | LINEA DE TENDIDO - FIBRA OPTICA MONOMODO OS2 - 4 F | m | 102 | 6.65 | 678.3
06.01.03 | CONDUCTOS Y CANALIZACIONES
06.01.03.01 | TUBERIA PVC-SAP ELECTRICAS (Ø 1") | m | 155.5 | 6.39 | 993.645
06.01.03.02 | TUBERIA PVC-SAP ELECTRICAS (Ø 2") | m | 95.5 | 9.57 | 913.935
06,01,04 | GABINETES DE DISTRIBUCION / ALIMENTADORES
06,01,04,01 | GABINETE DE PISO 42 RU | und | 2 | 3500 | 7000
06,01,04,02 | GABINETE DE PARED 8 RU | und | 8 | 856 | 6848
06,01,05 | BUZONES DE CONTROL
06,01,05,01 | BUZONES DE CONTROL | und | 6 | 500 | 3000
06.01.06 | SUB SISTEMA HORIZONTAL TRONCAL
06.01.06.01 | INST. FO, ENLACE, PRUEBAS | Gbl | 1 | 5900 | 5900
|  | PPTO TOTAL |  |  | 28206.86

## PPT X SOLUCIONES
PRESUPUESTO GENERAL POR SOLUCION TECNOLOGICA
PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC
Nombre de EE.SS : CENTRO DE SALUD HUANCARAMA
Categoria del EE.SS : I-4
Especialidad : Instalaciones para el sistema informático y de comunicaciones
Especialista Formulador : Ing. Wildor Loayza Carrasco
PARTIDA | DESCRIPCIÓN DE SOLUCION | METRADO |  | UNITARIO | PARCIAL | TOTAL
|  | UNID | CANT. | (S/.) | (S/.) | (S/.)
1 | SISTEMA DE TELEFONIA IP |  |  |  |  | 66083
1.1 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE TELEFONIA IP |  |  |  | 66083
1.1.1 | Servidor PBX IP | und | 1 | 13450 | 13450
1.1.2 | Gateway 24 puertos | und | 3 | 5800 | 17400
1.1.3 | Sistema de Gestion para Central Telefonica | und | 1 | 2185 | 2185
1.1.4 | Telefono IP | und | 68 | 486 | 33048
2 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO |  |  |  |  | 28427.84
2.1 | ADQUISICION DE SUMINISTROS DEL SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO |  |  |  | 28427.84
2.1.1 | Central de Sonido / Consola de Sonido | und | 2 | 1350 | 2700
2.1.2 | Amplificador de Zona | und | 5 | 2400 | 12000
2.1.3 | Parlantes techo / Inc. Accesorios | und | 43 | 265.88 | 11432.84
2.1.4 | Micrófono | und | 3 | 215 | 645
2.1.5 | Control de Volumen | und | 3 | 550 | 1650
3 | SISTEMA DE TV DIGITAL |  |  |  |  | 9178.7
3.1 | ADQUISICION DE SUMINISTROS DEL SISTEMA DE TV DIGITAL |  |  |  | 9178.7
3.1.1 | Amplificador de Video de 16 puertos de 1Ghz (3 Circuitos) | und | 5 | 495.74 | 2478.7
3.1.2 | Plataforma Receptor de Señal - Conversor de 10/100 Mbps | und | 1 | 2500 | 2500
3.1.3 | Central de Video | und | 1 | 4200 | 4200
4 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO |  |  |  |  | 18250
4.1 | ADQUISICION DE SUMINISTROS DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO | Gbl | 1 | 18250 | 18250
4.1.1 | Control de Acceso con Apertura a Puerta |  |  |  | 0
4.1.2 | Control de Asistencia |  |  |  | 0
4.1.3 | Software |  |  |  | 0
5 | SISTEMA DE TELEPRESENCIA |  |  |  |  | 13520
5.1 | ADQUISICION E IMPLEMENTACIÒN DEL SISTEMA DE TELEPRESENCIA | Gbl | 1 | 13520 | 13520
5.1.1 | Unidad Movil de Telemedicina |  |  |  | 0
5.1.2 | Computadora |  |  |  | 0
5.1.3 | Pantallas - 01 de 27" |  |  |  | 0
5.1.4 | Sistema de Video Conferencia |  |  |  | 0
6 | SISTEMA COMUNICACIÓN POR RADIO VHF/HF |  |  |  |  | 33899.81
6.1 | ADQUISICION DE SUMINISTROS DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN |  |  |  | 33899.81
6.1.1 | Radio Base HF | Gbl | 1 | 7330.76 | 7330.76
6.1.2 | Repetidora | Gbl | 1 | 11401.92 | 11401.92
6.1.3 | Pararrayos | Gbl | 1 | 1360.5 | 1360.5
6.1.4 | Pozo a Tierra | Gbl | 1 | 1533.72 | 1533.72
6.1.5 | Infraestructura | Gbl | 1 | 4124.91 | 4124.91
6.1.6 | Radios Portátiles y Móviles | Gbl | 3 | 2716 | 8148
7 | SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS |  |  |  |  | 29918.91
7.1 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS |  |  |  | 29918.91
7.1.1 | Panel de Alarmas Contra Incendios | und | 5 | 4200 | 21000
7.1.2 | Sensor de Humo | und | 98 | 38.52 | 3774.96
7.1.3 | Sensor de Temperatura | und | 5 | 48.79 | 243.95
7.1.4 | Estacion Manual de Activacion de Alarma | und | 10 | 240 | 2400
7.1.5 | Sistema Audiovisual | und | 10 | 250 | 2500
8 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO |  |  |  |  | 22700
8.1 | ADQUISICION DE SUMINISTROS DEL SISTEMA DEL PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO |  |  |  | 22700
8.1.1 | Servidor Tipo Blade de Alamcenamiento y Procesamiento | und | 1 | 17900 | 17900
8.1.2 | Chassis de Servidor | und | 1 | 1300 | 1300
8.1.3 | Almacenamiento de Información: arquitectura SAN | und | 1 | 3500 | 3500
9 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD/ALAMBRICO E INALAMBRICO Y SEGURIDAD INFORMATICA |  |  |  |  | 224455.9
9.1 | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INTRANET Y OTROS |  |  |  | 224455.9
9.1.1 | Firewall 16 puertos RJ45 + 2p X GE RJ45/SFP | und | 1 | 3600 | 3600
9.1.2 | Gabinete de Pared de 8 RU (Incluye Kit de Ventilación y Regleta de alimentación) | und | 8 | 856 | 6848
9.1.3 | Gabinete de Piso de 45 RU (Incluye Kit de Ventilación, Barra de Aterramiento y Regleta de alimentación) | und | 2 | 3700 | 7400
9.1.4 | Access Point para exterior | und | 15 | 2100 | 31500
9.1.5 | Ordenadores de Cable Hr 2u | und | 24 | 52 | 1248
9.1.6 | Ordenadores de Cable Vt 2u | und | 6 | 63 | 378
9.1.7 | Patch Panel de 48 puertos RJ45 F/UTP CAT 6A | und | 3 | 420 | 1260
9.1.8 | Patch Panel de 24 puertos RJ45 F/UTP CAT 6A | und | 8 | 295 | 2360
9.1.9 | Patch Cord F/UTP de 3 m Cat. 6A | und | 169 | 26.2 | 4427.8
9.1.10 | Patch Cord F/UTP de 1 m Cat. 6A | und | 312 | 17.4 | 5428.8
9.1.11 | Switch de 8p de F.O a 10 Gbps + 24p RJ45 de 10 Gbps + 2p de F.O Administrable - SW Core y Dist - PRI | und | 2 | 4782.9 | 9565.8
9.1.12 | Switch 48p RJ45 + (PoE) de 1Gbps + 4 X Gibabit SFP - Desktop, Rack moutable - ADM. - SW Borde | und | 2 | 4590 | 9180
9.1.13 | Switch 24p RJ45 + (PoE) de 1 Gbps + 2 X Gibabit SFP - Desktop, Rack moutable - ADM. - SW Borde | und | 5 | 3570 | 17850
9.1.14 | Rack gabinete de Piso | und | 1 | 800 | 800
9.1.15 | Rack gabinete de Pared | und | 2 | 95 | 190
9.1.16 | Termometro/Higrometro digital | und | 2 | 96 | 192
9.1.17 | UPS 2 Kva on line | und | 5 | 5136 | 25680
9.1.18 | Cable F/UTP o U/UTP Cat.6 A de 4 Pares - Carrete (305m o 500 m) | und | 49 | 1250 | 61250
9.1.19 | Bandeja Tipo Rejilla 30x10 (Incluye Kit de Unión, Accesorios) | m | 272.5 | 96 | 26160
9.1.20 | Bandeja Tipo Rejilla 20x10 (Incluye Kit de Unión, Accesorios) | m | 114.5 | 52 | 5954
9.1.21 | Bandeja Tipo Rejilla 10x6.5 (Incluye Kit de Unión, Accesorios) | m | 48.5 | 32 | 1552
9.1.22 | Tuberia PVC Electricas (Ø 1") | m | 155.5 | 6.5 | 1010.75
9.1.23 | Tuberia PVC Electricas (Ø 2") | m | 95.5 | 6.5 | 620.75
10 | SISTEMA DE GESTION EN SALUD |  |  |  |  | 59505
10.1 | DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION EN SALUD |  |  |  | 59505
10.1.1 | SISTEMA DE GESTION en SALUD | und | 1 | 45000 | 45000
10.1.2 | Licencia de GBD del Sistema | und | 1 | 3225 | 3225
10.1.3 | Licencia de Lenguaje de Programacion | und | 1 | 2680 | 2680
10.1.4 | Licencias de Servidor, Clientes | und | 1 | 8600 | 8600
11 | SISTEMA DE GESTION DE IMÁGENES |  |  |  |  | 32580
11.1 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE GESTION DE IMÁGENES |  |  |  | 32580
11.1.1 | Estacion de Diagnostico | und | 1 | 6200 | 6200
11.1.2 | Servidor PACS | und | 1 | 13900 | 13900
11.1.3 | Sistema de Gestion de Imágenes Medicas | und | 1 | 2150 | 2150
11.1.4 | UPS de Línea Interactiva | und | 1 | 1800 | 1800
11.1.5 | Impresora Laser en Seco | und | 1 | 8530 | 8530
12 | EQUIPO DE COMPUTO Y OTROS |  |  |  |  | 424875
12.1 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO |  |  |  | 424875
12.1.1 | Computadora Personal | Und | 48 | 5240 | 251520
12.1.2 | Computadora Portatil | und | 3 | 4800 | 14400
12.1.3 | Ecran Electrico 100" | und | 3 | 2200 | 6600
12.1.4 | Impresora Laser de Baja Demanda | und | 20 | 410 | 8200
12.1.5 | Impresora Laser Multifuncional Ejecutiva | und | 2 | 2320 | 4640
12.1.6 | Impresora Laser Multifuncional | und | 2 | 22500 | 45000
12.1.7 | Monitor Led 15" | und | 1 | 1320 | 1320
12.1.8 | Proyector Tiro Corto / Inalambrico | und | 3 | 5740 | 17220
12.1.9 | Reproductor BLU RAY | und | 15 | 425 | 6375
12.1.11 | Televisor Led Full HD Smart TV de 42" aprox. Inc. Rack | und | 24 | 2900 | 69600
13 | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA |  |  |  |  | 77373
13.1 | ADQUISICION DE SUMINISTROS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD |  |  |  | 77373
13.1.1 | Cámara de Video IP Fija Interior Tipo Domo | und | 10 | 721 | 7210
13.1.2 | Cámara de Video IP Movil Interior Tipo Domo | und | 17 | 631 | 10727
13.1.3 | Cámara IP PTZ domo / Motorizadas para Exterior | und | 13 | 2320 | 30160
13.1.4 | NVR de 12p (Administración y Grabación de video en Red incluye Software) | und | 2 | 2200 | 4400
13.1.5 | Sistema de Almacenamiento Centralizado para Datos y Video | und | 1 | 2800 | 2800
13.1.6 | Servidor de Video Vigilancia | und | 1 | 8700 | 8700
13.1.7 | Estación de Monitoreo de CCTV | und | 1 | 7400 | 7400
13.1.8 | Monitor Led 32" Full HD + Accesorios | und | 1 | 2196 | 2196
13.1.9 | Monitor Led 42" Full HD + Accesorios | und | 1 | 3500 | 3500
13.1.10 | Teclado / Joystick | und | 1 | 280 | 280
|  | COSTO TOTAL |  |  |  | 1040767.16

## RESUMEN
PRESUPUESTO INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
PROYECTO : | "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC
Nombre de EE.SS : CENTRO DE SALUD HUANCARAMA
Categoria del EE.SS : I-4
Especialidad : Instalaciones para el sistema informático y de comunicaciones
Especialista Formulador : Ing. Wildor Loayza Carrasco
1 | PRESUPUESTO OBRAS EXTERIORES | 28206.86
2 | PRESUPUESTO GENERAL POR SOLUCION TECNOLOGICA | 1040767.16
| TOTAL PRESUPUESTO | 1068974.02